BT-009

CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS  DOS  PRINCIPAIS RADIOISÓTOPOS  UTILIZADOS  EM  CIÊNCIAS  BIOLÓGICAS

### V.F. Nascimento Fílho

17 de fevereiro de 1977

revisto o ampliado (ago/1984)

## BOLETIM TÉCNICO

CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA

USP-CNEN

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"

P I RAC ICABA-SP

- BRASIL –

CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS  DOS PRINCIPAIS  RADIO ISÓTOPOS UTILIZADOS EM  CIÊNCIAS  BIOLÓGICAS

V.F. Nascímento Fílho - Depto de Física e Mateorologia - ESALQ/USP

e Divisão de Ciãncias Básicas - CENA/CNEN.

# INTRODUÇÃO

Neste Boletim Técnico são  apresentados em forma de tabela os dados sobre as caracte-rísticas físicas dos principais radioisótopos utilizados em Ciências Biológicas, extraídos de HEATH (1972) e LEDERER, HOLLANDER e PERLMAN (l967).

Nesta Tabela, na 2a coluna, a meia-vida é dada em segundos (s), minutos (min), horas (h), dias (d) ou anos (a).  O tipo de decaimento, 3a coluna, é representado por ,, emissão de partículas alfa; -, partículas beta negativas; +, partículas beta positivas; CE, captura de elétron e TI, transição isomérica.  Das radiações emitidas, há interesse nas partículas beta negativas e raios gama; desse modo, são dadas os energias máxímas das partículas beta emitidas (4a coluna) e a sua percentagem de decaimento (5a coluna) e também a energia dos raios gama (6a coluna) e suas percentagens de decaimento (7a coluna).

- HEATH, R.L. -  Table of Isotopes.  In: WEAST, R.C., ed. - Handbook of Chemístry and Physics. 53a ed.,  Cleveland, The Chemical Rubber, 1972, p. 245 - 541.

- LEDERER, C.M.; HOLLANDER, J.M.H. e PERLMAN, I. Table of isotopes. 6a. ed.  New York, John Wiley, 1967. 594p.

Recebido para publicação em 30 de dezembro de 1976.

- Características físicas dos principais radioisótopos   utilizados em Ciêncías Biológicas, com destaque a emissão de partículas beta e raios gama.

|  |  |  | PARTÍCULA BETA |  |  | RAIO GAMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isótopo | Meia-vida | Decaimento |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |

| 3H |  | 12,26 a |  | - |  | 0,0186 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14C |  | 5730 a |  | - |  | 0,156 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 22Na |  | 2,6 a |  | + |  | 0,546 |  | 90 |  | 0,511 |  | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,274 |  | 100 |  |
| 24Na |  | 15,0 h |  | - |  | 1,389 |  | 99 |  | 1,368 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,754 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,850 |  | 0,09 |  |
| 28Mg* |  | 21 h |  | - |  | 0,46 |  | 100 |  | 0,031 |  | 96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  | 70 |  |
|  | 28Al |  | 2,31 min |  | - |  | 2,82 |  | 100 |  | 1,780 |  | 100 |
|  | 32P |  | 14,3 d |  | - |  | 1,710 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 33P |  | 25 d |  | - |  | 0,249 |  | 100 |  |  |  |  |

| 35S | 88 d | - |  | 0,167 | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36Cl | 3,1.105 a | -, CE |  | 0,714 | 98,1 |  |  |  |
| 40K | 1,3.109 a | -, CE |  | 1,350 | 89 |  | 1,460 | 11 |
| 42K | 12,4 h | - |  | 1,97 | 18 |  | 0,310 | 0,2 |
|  |  |  |  | 3,52 | 82 |  | 1,524 | 18 |
| * ver 28Al | produto de | decaimento |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTÍCULA BETA |  |  | RAIO GAMA |  |  |
| Isótopo | Meia-vida | Decaimento |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |

| 43K | 22,4 h | - |  | 0,46 | 8 | 0,220 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,84 | 87 | 0,373 | 85 |
|  |  |  |  | 1,24 | 3,5 | 0,397 | 11 |
|  |  |  |  | 1,81 | 1,3 | 0,593 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | 0,617 | 81 |
| 45Ca | 165 d | - |  | 0,258 | 100 |  |  |
| 47Ca* | 4,53 d | - |  | 0,67 | 82 | 0,490 | 5 |
|  |  |  |  | 1,48 | 2 | 0,810 | 5 |
|  |  |  |  | 1,979 | 16 | 1,290 | 71 |
| 44Sc | 3,92 h | + |  | 1,470 | 94 | 0,511 | 188 |
|  |  |  |  |  |  | 1,159 |  |
| 47Sc | 3,43 d | - |  | 0,439 | 60 | 0,159 | 40 |
|  |  |  |  | 0,600 | 40 |  |  |
| 44Ti** | 48 a | CE |  |  |  | 0,068 | 90 |
|  |  |  |  |  |  | 0,078 | 98 |
| 51Cr | 27,8 d | CE |  |  |  | 0,320 | 9 |
| 54Mn | 303 d | CE |  |  |  | 0,835 | 100 |
| 56Mn | 2,58 h | - | 0,30 |  | 1 | 0,847 | 99 |
|  |  |  |  | 0,72 | 18 | 1,811 | 29 |
|  |  |  |  | 1,03 | 34 | 2,113 | 15 |
|  |  |  |  | 2,84 | 47 | 2,523 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  | 2,657 | 0,7 |
| 55Fe | 2,6 a | CE |  |  |  |  |  |
| * ver 47Sc | produto de | decaimento |  |  |  |  |  |
| ** ver 44Sc | produto de | decaimento |  |  |  |  |  |

|  |  |  | PARTÍCULA BETA |  |  | RAIO GAMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isótopo | Meia-vida | Decaimento |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |

| 59Fe | 45,1 d |  | - |  | 0,273 |  | 48 |  | 0,192 |  | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,473 |  | 51 |  | 1,099 |  | 56 |
|  |  |  |  |  | 1,573 |  | 0,3 |  | 1,292 |  | 44 |
| 56Co | 77 d |  | +, CE |  | 1,490 |  | 20 |  | 0,511 |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,847 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,038 |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,238 |  | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,771 |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,035 |  | 6,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,598 |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,254 |  | 7,2 |
| 57Co | 270 d |  | CE |  |  |  |  |  | 0,014 |  | 8,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,122 |  | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,137 |  | 11 |
| 58Co | 71,3 d |  | +, CE |  | 0,474 |  | 15 |  | 0,511 |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.810 |  | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,864 |  | 1,4 |
| 60Co | 5,26 a |  | - |  | 0,315 |  | 99,87 |  | 1,173 |  | 99,88 |
|  |  |  |  |  | 1,488 |  | 0,12 |  | 1,332 |  | 100 |
| 63Ni | 92 a |  | - |  | 0,067 |  | 100 |  |  |  |  |
| 64Cu | 12,9 h |  | -, +, CE |  | + 0,656 |  | 19 |  | 0,511 |  | 38 |
|  |  |  |  |  | - 0,573 |  | 38 |  | 1,348 |  | 0,5 |
| 65Zn | 243,6 d d |  | +, CE |  | 0,327 |  | 1,7 |  | 0,511 |  | 3,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,115 |  | 49 |
| 76As | 26,5 h | - |  | 0,35 |  | 3 |  | 0,559 |  | 43 |  |
|  |  |  |  | 1,20 |  | 6 |  | 0,657 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 1,75 |  | 6 |  | 1,22 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 2,40 |  | 32 |  | 1,44 |  | 0,7 |  |
|  |  |  |  | 2,96 |  | 53 |  | 1,789 |  | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,10 |  | 0,9 |  |

|  |  |  | PARTÍCULA BETA |  |  | RAIO GAMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isótopo | Meia-vida | Decaimento |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |

| 75Se | 120,4 d | CE |  |  | 0,066 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,097 | 3,3 |
|  |  |  |  |  | 0,121 | 17 |
|  |  |  |  |  | 0,136 | 57 |
|  |  |  |  |  | 0,198 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | 0,265 | 60 |
|  |  |  |  |  | 0,280 | 25 |
|  |  |  |  |  | 0,304 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | 0,401 | 12 |

| 82Br | 35,5 h | - | 0,257 | 2 | 0,092 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,440 | 98 | 0,221 | 2,3 |
|  |  |  |  |  | 0,273 | 1,2 |
|  |  |  |  |  | 0,554 | 73 |
|  |  |  |  |  | 0,619 | 43 |
|  |  |  |  |  | 0,698 | 27 |
|  |  |  |  |  | 0,776 | 83 |
|  |  |  |  |  | 0,828 | 24 |
|  |  |  |  |  | 1,044 | 29 |
|  |  |  |  |  | 1,317 | 28 |
|  |  |  |  |  | 1,475 | 17 |
|  |  |  |  |  | 1,650 | 0,8 |
|  |  |  |  |  | 1,778 | 0,12 |
| 84Rb | 33 d | +, CE, - | + 1,66 | 21 | 0,511 | 42 |
|  |  |  | - 0,91 | 3 | 0,88 | 74 |
|  |  |  |  |  | 1,01 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | 1,90 | 0,8 |
| 86Rb | 18,66 d | - | 0,71 | 8,8 | 1,078 | 8,8 |
|  |  |  | 1,78 | 91,2 |  |  |
| 85Sr | 64 d | CE |  |  | 0,513 | 100 |
| 89Sr | 52 d | - | 0,55 | 0,01 | 0,910 | 0,01 |
|  |  |  | 1,463 | 99 |  |  |

|  |  |  | PARTÍCULA BETA |  |  | RAIO GAMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isótopo | Meia-vida | Decaimento |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |

| 90Sr* | 28,1 a | - | 0,546 | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90Y | 64 h | - | 2,273 | 100 | 1,734 | 0,4 |
| 99Mo** | 66,69 h | - | 0,26 | 0,3 | 0,041 | 2 |
|  |  |  | 0,45 | 17 | 0,181 | 7 |
|  |  |  | 0,86 | 1 | 0,366 | 1 |
|  |  |  | 1,19 | 82 | 0,739 | 12 |
|  |  |  |  |  | 0,778 | 4 |
| 99mTc | 6,0 h | TI |  |  | 0,140 | 90 |
| 109mAg | 40 s | TI |  |  | 0,088 | 5 |
| 109Cd*** | 450 d | CE |  |  |  |  |
| 115mCd | 43 d | -, TI | 1,620 | 97 | 0,485 | 0,31 |
|  |  |  |  |  | 0,935 | 1,9 |
|  |  |  |  |  | 1,29 | 0,9 |
| 124Sb | 60,3 d | - | 0,06 | 2 | 0,603 | 97 |
|  |  |  | 0,23 | 11 | 0,646 | 7 |
|  |  |  | 0,621 | 50 | 0,714 | 14 |
|  |  |  | 0,950 | 5 | 0,968 | 2,4 |
|  |  |  | 1,01 | 1 | 1,045 | 2,4 |
|  |  |  | 1,49 | 5 | 1,326 | 2 |
|  |  |  | 1,67 | 3 | 1,489 | 2,1 |
|  |  |  | 2,317 | 22 | 1,526 | 1,1 |
|  |  |  |  |  | 1,580 | 0,6 |
|  |  |  |  |  | 1,691 | 50 |
|  |  |  |  |  | 2,091 | 7 |

| * ver 90Y | produto de | decaimento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** ver 99mTc | produto de | decaimento |  |  |  |  |
| ***ver 109mAg | produto de | decaimento |  |  |  |  |

|  |  |  | PARTÍCULA BETA |  |  | RAIO GAMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isótopo | Meia-vida | Decaimento |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |

| 125I | 60 d | CE |  |  | 0,035 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131I | 8,07 d | - | 0,257 | 1,6 | 0,080 | 2,6 |
|  |  |  | 0,333 | 6,9 | 0,177 | 0,3 |
|  |  |  | 0,487 | 0,5 | 0,274 | 5,9 |
|  |  |  | 0,606 | 90,4 | 0,326 | 0,24 |
|  |  |  | 0,806 | 0,6 | 0,364 | 79 |
|  |  |  |  |  | 0,503 | 0,35 |
|  |  |  |  |  | 0,637 | 6,7 |
|  |  |  |  |  | 0,643 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 0,723 | 1,8 |

| 134Cs | 2,05 a | - | 0,089 | 28 | 0,475 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,410 | 1 | 0,563 | 8 |
|  |  |  | 0,662 | 71 | 0,569 | 14 |
|  |  |  |  |  | 0,605 | 98 |
|  |  |  |  |  | 0,796 | 88 |
|  |  |  |  |  | 0,802 | 9 |
|  |  |  |  |  | 1,168 | 1,9 |
|  |  |  |  |  | 1,365 | 3,4 |
| 137Cs* | 30,23 a | - | 0,511 | 94 |  |  |
|  |  |  | 1,176 | 6 |  |  |
| 133Ba | 10,7 a | CE |  |  | 0,081 | 30 |
|  |  |  |  |  | 0,276 | 7 |
|  |  |  |  |  | 0,303 | 14 |
|  |  |  |  |  | 0,356 | 69 |
|  |  |  |  |  | 0,384 | 8 |
| 137mBa | 2,55 m | TI |  |  | 0,662 | 84,8 |
| * ver 137mBa | produto de | decaimento |  |  |  |  |

|  |  |  | PARTÍCULA BETA |  |  | RAIO GAMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isótopo | Meia-vida | Decaimento |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |

| 192Ir | 74 d | -, CE | 0,24 | 8 | 0,296 | 30,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,536 | 41 | 0,308 | 31,4 |
|  |  |  | 0,672 | 46 | 0,316 | 85 |
|  |  |  |  |  | 0,468 | 51 |
|  |  |  |  |  | 0,485 | 3,4 |
|  |  |  |  |  | 0,589 | 4,2 |
|  |  |  |  |  | 0,604 | 8,9 |
|  |  |  |  |  | 0,612 | 5,9 |
| 195Au | 183 d | CE |  |  | 0,099 | 10 |
|  |  |  |  |  | 0,129 | l |
| 198Au | 2,69 d | - | 0,28 | 1,1 | 0,412 | 99 |
|  |  |  | 0,961 | 98,9 | 0,676 | 1 |
|  |  |  | 1,374 | 0,025 |  |  |
| l99Au | 3,15 d | - | 0,250 | 22,4 | 0,158 | 76 |
|  |  |  | 0,296 | 71,6 | 0,208 | 16,6 |
|  |  |  | 0,462 | 6 |  |  |
| 197Hg | 65 h | CE |  |  | 0,077 | 18 |
|  |  |  |  |  | 0,191 | 2 |
|  |  |  |  |  | 0,268 | 0,15 |
| 203Hg | 46,57 d | - | 0,210 | 100 | 0,279 | 77 |
| 204Tl | 3,8 a | -, CE | 0,763 | 97,9 |  |  |
| 210Pb* | 21 a | - | 0,015 | 81 | 0,047 | 4 |
|  |  |  | 0,061 | 19 |  |  |
| 210Bi | 5,01 d | - | 1,16 | 99 |  |  |
| 226Ra | 1600 a |  |  |  | 0,186 | 4 |

|  |  |  | PARTÍCULA BETA |  |  | RAIO GAMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isótopo | Meia-vida | Decaimento |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |  | Energia (MeV) | Intensidade (%) |

| 241Am | 458 a |  |  |  | 0,026 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0,033 | 0,17 |
|  |  |  |  |  | 0,043 | 0,07 |
|  |  |  |  |  | 0,059 | 36 |

| * ver 210Bi | produto de | decaimento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |